人体成分分析仪产品说明

一、产品概要

打造“一站式”健康体检，产品支持身高体重、体脂肪率、体脂肪量、无机盐(矿物质)、骨骼肌率、身体水分率、总水分、基础代谢、内脏脂肪等级、蛋白质等人体成分的指标分析，并多维度展示测试报告。

二、产品图片

三、产品参数

| 参数类型 | 参数名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 型号 | HOD-T8CF |  |
| 屏幕 | 尺寸 | 24寸 |
|  | 类型 | 触摸屏 |
| 摄像头 | 像素 | 500万像素 |
|  | 类型 | 内置双目 |
| 电源模块 | 开关电源 | 最大功耗：150w |
|  | 内置影箱 | 内置5W单声道喇叭 |
|  | 平均功耗 | ≤45W |
| 外形 | 整机高度 | 240CM |
|  | 整机净重 | 53kg |